Работы планируемые на жилом доме №9 по ул. Антонова Овсеенко в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | Ремонт облицовки и заделка стыков | 1м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | Затирка трещин | 20м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх. Группа) | Необходим ремонт | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | Требуется ремонт | 120м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Выходы на чердак | изготовление лестниц | 1шт. | II -IVквартал |  |
| Надподвальные | Расшивка швов | 8м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Из плиток ПВХ | Восстановление | 9м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цементные | Заделка выбоин | 5,6м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | Восстановление отсутствующего штапика, замазки, стекол | 5шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% приборов Установить Ремонт | 5шт.   6шт. 3шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Марши | Заделка трещин | 1,5шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | Востановление и остекление | 15м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | Востановление | 12м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | Необходим ремонт | 35м2 | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | Ремонт системы | 8м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 6шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопровода | 4м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | Замена трубопровода | 8м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | Ремонт чугунных трубопроводов | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | необходимо заменить | 1,2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | Замена отдельных участков сетей | 30м | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №11 по ул. Антонова Овсеенко в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | заделка трещин | | | 2,2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | | | Затирка трещин | | | 10м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх. Группа) | | | | | | Необходим ремонт | | | 8шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | | | | | | ремонт кровельного покрытия | | | 50м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Выходы на чердак | | | | | | изготовление лестниц | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы из плиток ПВХ | | | | | | Восстановление | | | 12м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цементные | | | | | | Заделка выбоин | | | 8,6м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | | | | | | Восстановление отсутствующего штапика, замазки, стекол | | | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружные двери | | | | | |  | | |  | II -IVквартал |  |
| Внутренние двери | | | | | | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% приборов Установить Ремонт | | | 6шт.   6шт. 4шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Марши | | | | | | Заделка трещин | | | 2,5шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | Востановление и остекление | | | 12м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | восстановление изоляции | | | 12м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | Необходим ремонт | | | 32м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | Необходим ремонт | | | 21м2 |  |  |
| Трубопроводы отопления | | | | | | замена трубопровода | | | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | замена запорной арматуры | | | 9шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | замена трубопровода | | | 5м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | Ремонт | | | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена чугунных трубопроводов | | | 11м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | | | | | | необходимо заменить | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие | | | | | | необходимо заменить | | | 1,2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | | | | | | Замена отдельных участков сетей | | | 30м | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №13 по ул. Антонова Овсеенко в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | заделка трещин | | | 1м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | | | Ремонт, затирка | | | 20м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх. Группа) | | | | | | Ремонт кровельного покрытия | | | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Выходы на чердак | | | | | | изготовление лестниц | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы из плиток ПВХ | | | | | | Восстановление | | | 9м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цементные | | | | | | Заделка выбоин | | | 5,6м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | | | | | | Конопатка сопряжений коробок со стенами. Восстановление отсутствующих штапиков, замазки, стекл | | | 5шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери | | | | | | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% приборов Установить Ремонт | | | 5шт.   6шт. 3шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Марши | | | | | | Заделка трещин | | | 1,5шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | Востановление и остекление | | | 15м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | Востановление | | | 12м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | Необходим ремонт | | | 35м2 | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | Необходим ремонт | | | 20м2 | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы отопления | | | | | | Ремонт системы | | | 37м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | сварочные работы | | | 6шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | Ремонт системы | | | 40м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | Ремонт чугунных трубопроводов в тех подполье | | | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | | | | | | необходимо заменить | | | 1,2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | | | | | | Замена отдельных участков сетей | | | 18м | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 15 по ул. Антонова-Овсеенко в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | промывка-опрессовка | 1 система | II-III квартал | текущий ремонт |
| 2. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена вентилей | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 3. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена вентилей | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №19 по ул. А. Овсеенко в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остекление | восстановление остекления | 0,9 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30% | 1шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 8 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | затирка штукатурки | 2,1 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 3шт | II -IVквартал |  |
| Трубопроводы отопления | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 2 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена неисправной арматуры | 3шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена неисправной арматуры | 5шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ХВС | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 3 п. м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена неисправной арматуры | 2 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ГВС | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 1 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 128 по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Приямки | | | | восстановление кирпичной кладки и оштукатуривание поверхности | | | 10м | II-IV квартал | текщий ремонт |
| Цоколь | | | | оштукатуривание поверхности | | | 15м | II-IV квартал | текщий ремонт |
| Входные группы | | | | восстановление половой плитки | | | 9 м2 | II-IV квартал | текщий ремонт |
| Козырьки балконов | | | | ремонт кровельного покрытия козырьков | | | 2 шт. | II-IV квартал | текщий ремонт |
| 2. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | ремонт дверей (обшить железом) | | | 3 шт. | II-IV квартал | текщий ремонт |
| 3. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | бетонирование отмостки | | | 50 м2 | II-IV квартал | текщий ремонт |
| Контейнерная площадка | | | | восстановление твердого покрытия площадки | | | 20 м2 | II-III квартал | текщий ремонт |
| Проезды | | | | восстановление асфальтового покрытия | | | 350 м2 | 2012 г. | текщий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| Количество деревьев подлежащих сносу | | | | снос | | | 9 шт. | II-IV квартал | текщий ремонт |
| 4. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | промывка-опрессовка | | | 1 система | II-III квартал | текщий ремонт |
| 5. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 6 шт | II-III квартал | текщий ремонт |
| 6. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 12 шт | II-III квартал | текщий ремонт |
| 7. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена трубопровода | | | 10 м | II-III квартал | текщий ремонт |
| 8. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |
| Приемные клапаны | | | | ремонт карманов | | | 15 шт | II-IV квартал | текщий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 130 по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |  |
| Балконы | | | | установка ограждений из шифера | | | 6 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |  | | | |  | | |  |  |  |
| Входные группы | | | | восстановление плиточной кладки | | | 8 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |  | | | |  | | |  |  |  |
| Козырьки балконов | | | | ремонт кновли козырька | | | 1 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |  | | | |  | | |  |  |  |
| 2. Крыши | | | |  | | |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли из рулонных материалов | | | 61,9 | II-IV квартал | текущий ремонт |  | | | |  | | |  |  |  |
| 3. Полы | | | |  | | |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ керамическая) | | | | восстановление плитки на полах лестничных клеток | | | 12 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |  | | | |  | | |  |  |  |
| 4. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | ремонт дверных полотен переходных лоджий | | | 13 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |  | | | |  | | |  |  |  |
| 5. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |  | | | |  | | |  |  |  |
| Ограждения | | | | выпрямить погнутые перила восстановить отдельные участки перил | | | 15,5 м. 4,5 м. | II-IV квартал | текущий ремонт |  | | | |  | | |  |  |  |
| Остекленение | | | | восстановить второе остекление окон | | | 13 кв. м | II-IV квартал | текущий ремонт |  | | | |  | | |  |  |  |
| 6. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | восстановление изоляция труб | | | 16 м | II-III квартал | текущий ремонт |  | | | | | | | | | |
| 7. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| Контейнерная площадка | | | | замена контейнера покраска контейнеров побелка площадки | | | 1 шт 4 шт 1шт | II-III квартал | текущий ремонт |  | | | | | | | | | |
| Хоз. и детская площадка | | | | установка качелей | | | 1 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |  | | | | | | | | | |
| Проезды | | | | асфальтирование | | | 400 кв.м. | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |  | | | | | | | | | |
| Количество деревьев подлежащих сносу | | | | снос | | | 4 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |  | | | | | | | | | |
| 8. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| Трубопроводы | | | | замена трубопровода | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |  | | | | | | | | | |
| Задвижки | | | | замена задвижки | | | 1 шт | II-III квартал | текущий ремонт |  | | | | | | | | | |
| 9. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 14 шт | II-III квартал | текущий ремонт |  | | | | | | | | | |
| 10. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 4 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |  | | | | | | | | | |
| Трубопровод | | | | замена трубопровода | | | 15 м | II-III квартал | текущий ремонт |  | | | | | | | | | |
| 11. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| Приемные клапаны | | | | латочный ремонт | | | 4 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |  | | | | | | | | | |
| 12. Лифты | | | |  | | |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| Кол-во лифтов | | | | восстановление работы лифта | | | 1 шт. | 2013 | предложен в кап. ремонт |  | | | | | | | | | |
| Линолеумное покрытие | | | | воссатновление покрытия линолеума | | | 4 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |  | | | | | | | | | |

Работы планируемые на жилом доме № 134 по ул. Беговая в 2012 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | промывка-опрессовка | 1 система | II-III квартал | текщий ремонт |
| Приборы учета | поверка ОДПУ | 3 шт. | II-III квартал | текщий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 136 по ул. Беговая в 2012 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Козырьки балконов | | | | ремонт кровли | | | 4 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 47 кв. м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | замена дверных полотен | | | 6 шт | 2012 г. | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 4. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Хоз. и детская площадка | | | | дополнительная установка десткого оборудования | | | 2шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | ремонт асфальтового покрытия | | | 100м2 | 2012 г. | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| 5. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | промывка-опрессовка | | | 1 система | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 138 по ул. Беговая в 2012 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Входные группы | | | | ремонт козырьков подъездов | | | 2 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | | | | ремонт козырьков балконов | | | 1 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | замена дверей | | | 6 шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 3. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Проезды | | | | ремонт асфальтового покрытия | | | 200м2 | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| 4. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | замена труб | | | 15 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 5. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 10 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | замена задвижек | | | 1 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 15 м | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 140 по ул. Беговая в 2012 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| Внутренние перегородки | ремонт МОП | под 1 | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 2. Фасады |  |  |  |  |
| Балконы | ремонт кровельного покрытия | 2 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | ремонт кровельного покрытия | 18м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | замена трубопровода | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Радиаторы (конвекторы) | замена конвекторов | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 4. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Трубопровод | замена трубопровода | 7 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 5. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | замена труб | 15 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 3 кв. м | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 144 по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Входные группы | | | | восстановление ступеней п. 1-6 | | | 3 куб. м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | | | | ремонт кровельного покрытия | | | 2 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 130 кв. м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Парапеты | | | | восстановить обрамление с учетом отвода вод от кирпичной кладки | | | 60 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Полы | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | | | | ремонт плитки полов | | | 5м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | замена дверей | | | 6 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | восстановление изоляции труб | | | 290 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Проезды | | | | ремонт асфальтового покрытия | | | 300м2 | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| 7. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Радиаторы (конвекторы) | | | | замена конвекторов | | | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 4 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 85 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 3 ед. | II квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 150 по ул. Беговая в 2012 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 3 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Отмостка | бетонирование отмостки | 15 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | промывка-опрессовка | 1 система | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 152 по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные | | | | восстановление кирпичной кладки и оштукатуривание поверхности декоративного карниза | | | 150 м2 | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 2. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Входные группы | | | | ремонт кровли входной группы | | | 3 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 34 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Полы | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | | | | восстановление плитки полов | | | 20 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | восстановление изоляции | | | 30 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | восстановление и бетонирование отмостки | | | 20 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | промывка-опрессовка | | | 1 система | II-III квартал |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 10 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 5 шт | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 156 по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| Наружные | ремонт шва | 26м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 36 кв. м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Полы |  |  |  |  |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | ремонт полов с восстановлением плитки | 2м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Проезды | ремонт асфальтовго покрытия | 200м2 | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| 5. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена вентилей | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена вентилей | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 1м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 158 по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады |  |  |  |  |
| Козырьки балконов | ремонт кровли | 4 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 40м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | восстановить половую плитку | 35м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружные двери | ремонт и замена дверей | 10шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 4. Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции труб | 32 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 5. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Отмостка | восстановить, бетонирование | 50м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | замена участков трубопровода | 15 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Радиаторы (конвекторы) | замена конвектора | 1 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена вентилей | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена вентилей | 10 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Стволы мусоропровода | ремонт ствола | 2м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | замена карманов | 15шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 10. Приборы учета | поверка ОДПУ | 3 ед. | II квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 160 по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные | | | | устройство металлического обрамления | | | 15 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Приямки | | | | восстановление приямков | | | 25 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | | | | ремонт кровли | | | 3 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 40м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Полы | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | | | | восстановление плиточного покрытия | | | 30 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | замена двери | | | 4 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери (внутрикварт, вход в кварт, вых на чердак) | | | | замена двери | | | 4 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | восстановление изоляции | | | 30 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | восстановление и бетонирование | | | 50 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 8. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Радиаторы (конвекторы) | | | | замена конвектора | | | 1 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 4 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 4шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |
| Приемные клапаны | | | | замена и ремонт карманов | | | 15 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 162 по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные | | | | ремонт межпанельных швов | | | 15 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Козырьки балконов | | | | ремонт кровельного покрытия козырьков | | | 4 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 120м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | изоляция труб | | | 18 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 5. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Проезды | | | | ремонт асфальтового покрытия | | | 20м2 | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнитеного финансирования |
| 6. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | замена участков трубопровода | | | 16 м |  | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 18 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | замена задвижек | | | 2 шт. |  | текущий ремонт |
| Радиаторы (конвекторы) | | | | замена конвекторов | | | 1 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена участков трубопровода | | | 8 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 10 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | частичная замена труб | | | 15 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Лифты | | | |  | | |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | | | | замена линолеума | | | 4 кв. м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 10. Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 5 ед. | II квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 166 по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Крыши |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 150м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | изоляция труб | 45 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 3. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Радиаторы (конвекторы) | замена конвекторов | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 4. Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеумного покрытия | 4 кв. м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Приборы учета | поверка ОДПУ | 4 ед. | II квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 168 по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные | | | | ремонт межпанельных швов | | | 10 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли (кв. 178, 179, 35, 107, 36, 177, 33) | | | 224 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | восстановление изоляции труб | | | 68 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | |  | | |  |  |  |
| Контейнерная площадка | | | | латочный ремонт | | | 1 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Хоз. и детская площадка | | | | дополнительно требуется установка лавочек | | | 5 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | замена трубопровода | | | 30 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 13 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Радиаторы (конвекторы) | | | | замена конвектора | | | 1 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 10 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена трубопровода | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Задвижки | | | | замена задвижки | | | 1 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена участков трубопровода | | | 7 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Лифты | | | |  | | |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | | | | замена линолеумного покрытия | | | 1 кв.м. | 2012 | текущий ремонт ООО "ВоронежЛифтСервис" |
| 10. Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 7 ед. | II квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 170 по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| Наружные | ремонт межпанельных швов | 30 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Фасады |  |  |  |  |
| Козырьки балконов | ремонт кровли козырька | 1 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | изоляция труб | 70 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 4. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | замена трубопровода | 15 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена вентилей | 12 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 5. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена вентилей | 4 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена задвижек | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 3 кв.м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 8. Приборы учета | поверка ОДПУ | 1 ед. | II квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 172 по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады |  | | |  |  |  |
| Козырьки балконов | ремонт кровли козырька |  |  | 1 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши |  | | |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | | | 240м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Подвалы |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | изоляция труб | | | 75 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Центральное отопление |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | замена трубопровода | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена вентилей | | | 8 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 5. Водопровод ХВС |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена вентилей | | | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Водопровод ГВС |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена задвижек | | | 10 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Канализация |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | замена участков труб | | | 5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Лифты |  | | |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | | | 4 кв.м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 9. Приборы учета | поверка ОДПУ | | | 6 ед. | II квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 203-а по ул. Беговая в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады |  | | |  |  |  |
| Козырьки балконов | ремонт кровли козырька |  |  | 1 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши |  | | |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | | | 240м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Подвалы |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | изоляция труб | | | 75 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Центральное отопление |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | замена трубопровода | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена вентилей | | | 8 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 5. Водопровод ХВС |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена вентилей | | | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Водопровод ГВС |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена задвижек | | | 10 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Канализация |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | замена участков труб | | | 5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Лифты |  | | |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | | | 4 кв.м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 9. Приборы учета | поверка ОДПУ | | | 6 ед. | II квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 25 по бул. Победы в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | герметизация стыков | 64 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 4,5 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | ремонт кровельного покрытия козырьков | 2 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3.Крыша |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 35 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 6,8м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,82 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекления | 6,8м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6.Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 3,4 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Тепловые пункты |  |  |  |  |
| Приборы учёта тепловой энергии | поверка ОДПУ (обратка) | 1 ед. | III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 12 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной арматуры | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 20м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | ремонт и замена клапана | 18 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 10.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 7,1м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 11.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 80 м | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №31 по Бул. Победы в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены наружние | ремонт межпанельных швов | 50м/п | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | ремонт | 6м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы цементные | затирка трещин и выбоин местами, ремонт плинтусов с заменой на новые до 20 % | 5 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружние двери | ремонт дверных полотен | 4шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0.5м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 12м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30% | 4 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 70м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 10шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приёмные клапаны | ремонт карманов с за меной до 50 % | 12 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 4 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 33 по бул. Победы в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | герметизация стыков | 64м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 0,5 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин | 2,5м2 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 3.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 3,6м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлическую | 5шт | 2012 г. | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 5. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,82 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 4,6м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 4 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Отмостка | разрытия ООО "Воронежская ТСК" | 6,5 м2 | 2012 г. | силами ООО "Воронежская ТСК" |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 1 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 15 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной задвижки | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена клапана | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 10.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 1м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №37 по Бул. Победы в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 12м.п. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Из плиток метлахкской | замена плитки | 7м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружние двери | замена | 4шт | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Остекление | восстановление остекления | 6.8м.кв. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 6,5п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 46м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | ремонт | 60м2 |  |  |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 3шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы отопления | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 6 п. м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена неисправной арматуры | 5 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ХВС | замена неисправной арматуры | 20 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ХВС | ремонт | 5 п. м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена неисправной арматуры | 20 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ГВС | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 3,6п. м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 2 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 2,5 п. м | II -IIIквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №41 по Бул. Победы в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены наружние | ремонт облицовки или фактурного слоя; герметизация стыков | 60м/п | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 1,м/п | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружние двери | ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% | 3шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекления | 0,9м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30% | 2шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляцииостекление | 5 м.п. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 3 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 15м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 3шт | 2012г. |  |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 3 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 3 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 2 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопровода | 1,5 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ГВС | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 2 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 7 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №47 по Бул. Победы в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стены наружние | ремонт облицовки или фактурного слоя; герметизация стыков | 35 п.м. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 1,2 м/п | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровли | 20 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекления | 1,8м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30% | 2шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 2,1 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 3шт | 2012г. |  |
| Трубопроводы отопления | частичная замена трубопроводов | 5м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отпления | замена арматуры | 5шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена неисправной арматуры | 2шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ХВС | ремонт трубопровода | 1,5 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена неисправной арматуры | 4шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод каеализации | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 4м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приёмные клапаны | ремонт карманов с заменой | 2шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | замена линолеума | 1 м2 | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 5 п.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приборы учёта | Требуется установка | 1шт | 2012г. | при долевом участии жителей |

Работы планируемые на жилом доме №1 по ул. Вл. Невского в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | восстановление герметизации | | | 20м/п | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | | | покраска | | | 120м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | | | | | | ремонт кровельного покрытия | | | 3м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | | | | | | ремонт кровли | | | 50м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | | | | | | требуется мелкий ремонт | | | 9шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | остекление | | | 8м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | востановить | | | 8м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Подвальные окна (продухи) | | | | | | частично установить | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | восстановление асфальта | | | 200м2 |  |  |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | кронирование | | | 2шт. |  |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | снос | | | 4шт. |  |  |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | заменить | | | 2шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Задвижки отопления | | | | | | заменить | | | 1шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | | | | | | замена частичная | | | 2шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | замена частичная | | | 14м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | | | | | | замена частичная | | | 5шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Задвижки ГВС | | | | | | замена | | | 1шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | замена частичная | | | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена | | | 120м | II -IIIквартал | с долевым участием жителей |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | ремонт | | | 12шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №1а по ул. Вл. Невского в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | герматиз.м/пан.швов | 20 п/м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка штукатурки | 20м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровли | 25м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | частичный ремонт | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | остекление | 8м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановить | 8м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Подвальные окна (продухи) | частично установить | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | восстановление асфальта | 400м2 |  |  |
| Вентили (краны)отопления | заменить | 3шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Задвижки отопления | заменить | 1шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена частичная | 2шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | замена частичная | 14м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена частичная | 6шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Задвижки ГВС | заменить | 2шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | замена частичная | 5 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | замена | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны мусоропровода | ремонт | 12шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №1а по ул. Вл. Невского в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | восстановление герметизации | 12м/п | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние перегородки | затирка штукатурки | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка штукатурки | 1м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | ремонт кровли частично | 15м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровли частично | 30м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери | установка | 3шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | восстановление | 5м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | восстановление | 10м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | восстановить частично | 40м2 |  |  |
| Приемные клапаны мусоропровода | восстановление | 2шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №3 по ул. Вл. Невского в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | требуется ремонт | | | 1152м2 | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Цоколь | | | | | | Затирка трещин | | | 10 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цементные полы | | | | | | Заделка выбоин | | | 1,2 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | | | | | | Восстановление отсутствующих штапиков, стекол | | | 11 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружные двери | | | | | | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% приборов Установить Ремонт | | | 2шт   4шт 2шт | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Лестничные марши | | | | | | ремонт | | | 1шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | Востановление и остекление | | | 15 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | Востановление | | | 12м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | Необходим ремонт | | | 15м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | Необходим ремонт | | | 20м2 |  |  |
| Трубопроводы отопления | | | | | | замена | | | 8м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | сварочные работы, частичная замена | | | 6 ед | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | Замена | | | 3 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена трубопровода | | | 10 м2 | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | | | | | | ремонт | | | 1шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | | | | | | замена | | | 3 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №7 по ул. Вл. Невского в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стены наружние | ремонт облицовки или фактурного слоя; герметизация стыков | 650 м/п | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Кровля | ремонт кровли | 10 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы из плиток | замена плитки на новую | 7м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружние двери | ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% | 12шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,5м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 5,2 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30% | 2 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляцииостекление | 1500м | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Отмостка | требуется ремонт | 21 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров востановить асфальтовое покрытие и ограждение | 46м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 1 | 2012г. |  |
| Трубопроводы отопления | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 15 п.м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена неисправной арматуры | 16 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена неисправной арматуры | 10 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | замена | 17 мп | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена неисправной арматуры | 5 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ГВС | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 35 м.п | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 210 мп | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Приёмные клапаны мусоропровода | ремонт карманов с за меной до 50 % | 5 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | замена линолеума | 4 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 8 по ул. Вл. Невского в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | ремонт облицовки , герметизация стыков | 6м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Входные группы | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин | 15,4 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 3.Крыша |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 10м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 1,2м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлическую | 4 шт | 2012г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 6. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,63 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 6,4 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 1шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7.Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляцииостекление | 5,2 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Отмостка | разрытия ООО "Воронежская ТСК" | 1,2 м2 | 2012 г. | силами ООО "Воронежская ТСК" |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 1 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 6 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной задвижки | 2шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 3 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 6 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной арматуры | 1 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 12. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 4 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 13. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена клапана | 4 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 14.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 3 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 15.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 30м | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №9а по ул. Вл. Невского в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полы из плиток метлахкской | ремонт | 8м.кв | II -Ivквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| лестничные лощадки | ремонт перил в подъезде | 0,3 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекления | 5 кв.м. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 5шт. | II -IVквартал |  |
| Колличество деревьев требующих сноса | снос | 2шт. | II -IVквартал |  |
| стволы мусоропровода | ремонт карманов с заменой до 50 % | 11шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 10 по ул. Вл. Невского в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | ремонт облицовки , герметизация стыков | 44 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Входные группы | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин | 36,2 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 3.Крыша |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 25 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 2,1м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлическую | 5 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,63 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 2 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Отмостка | разрытия ООО "Водоканал" | 6,2м2 | 2012 г. | силами ООО "Водоканал" |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 2 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 24шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки |  | 1шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопровода | 125м | 2012 при долевом участии проживающих | |
| 9. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 125м | 2012 при долевом участии проживающих | |
| 10. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена клапана | 6 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 11.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 4 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 12.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 115м | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 12 по ул. Вл. Невского в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | ремонт облицовки , герметизация стыков | 16 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Входные группы | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин | 22,4м2 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 3.Крыша |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 12 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4.Полы |  |  | II-IV квартал |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 1,1м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлическую | 4 шт | 2012г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 6. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,82 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 3,6м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 4 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7.Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляцииостекление | 4 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 1 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 5шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной задвижки | 2шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Радиаторы (конвекторы) |  |  |  |  |
| 10. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 2 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной арматуры | 2шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 12. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 4 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 13. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена клапана | 3 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 14.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 3 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 15.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 120м | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №15а по ул. Вл. Невского в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены наружние | ремонт межпанельных швов; герметизация стыков | 10 п.м. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 1,2 м/п | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровли | 10м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружние двери | ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% | 3шт | II -IVквартал | с долевым участием жителей |
| Остекление | восстановление остекления | 4,5м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт | 2 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 6,5м | 2012г. | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт отмостки | 1,5м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Контейнерная площадка | ремонт | 46м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 2шт |  |  |
| Трубопроводы отопления | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 3 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена неисправной арматуры | 5 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ХВС | замена неисправной арматуры | 12 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ХВС | замена | 5 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена неисправной арматуры | 2 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ГВС | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 5м.п. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | частичная замена чугунного трубопроводов на трубы ПВХ | 2 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приёмные клапаны | ремонт карманов | 2 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | замена линолеума | 4 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 12м | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №17 по ул. Вл. Невского в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля | ремонт кровли | 350 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Парапеты | ремонт парапета | 250м.п. | II -IVквартал |  |
| Полы из плиток | замена плитки на новую | 7м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цементные | затирка трещин и выбоин местами, ремонт плинтусов с заменой на новые до 20 % | 1,4 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружние двери | ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% | 2 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 2,7 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30% | 3 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 10 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Отмостка |  | 6 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 1шт | 2012г. |  |
| Трубопроводы отопления | замена | 2 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена неисправной арматуры | 3 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена неисправной арматуры | 2 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ХВС | замена | 1,5м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена неисправной арматуры | 2 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ГВС | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 1,3м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 18,5м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | замена линолеума | 1м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 8,7 п.м | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 20 по ул. Вл. Невского в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Фасады |  |  |  |  |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 1,4 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин | 5,4 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 2.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 48,8м2 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 3. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлическую | 2 шт | 2012г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 4. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,82 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 19,8 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5.Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 25 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 1 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 4 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт. | II-III квартал |  |
| Задвижки | замена неисправной задвижки | 2 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 2 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 6 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной арматуры | 1шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 8 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена клапана | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 12.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 7,1м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 13.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 15 шт патронов,50м проводки | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 22 по ул. Вл. Невского в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | ремонт облицовки , герметизация стыков | 16м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 1,2м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин | 3,1м2 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| Козырьки балконов | ремонт кровельного покрытия козырьков | 6 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3.Крыша |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 10 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 1,1м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлическую | 4 шт | 2012г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 6. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,96м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 6,4м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 4шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7.Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 14 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера | 2 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 9. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 8 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 4 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 6 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 12. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 8 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 13. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена клапана | 4 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 14.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 70м | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 24 по ул. Вл. Невского в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | ремонт облицовки , герметизация стыков | 14м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Входные группы | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин | 5м2 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 3.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 0,2м2 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 4. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлическую | 2 шт. | 2012г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 5. Лестницы |  |  |  |  |
| Остекление | восстановление остекление | 1,2м2 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 3шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6.Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 21 м | II-III квартал | текущи ремонт |
| 7. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Отмостка | восстановление отмостки, бетонирование | 2,4м2 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 1шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 4 м | II-III квартал | текущи ремонт |
| 10. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 6 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 12. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена клапана | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 13.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 7,1м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 14.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 100м проводки | II-IV квартал | текущи ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №28 по ул. Вл. Невского в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стенынаружние | ремонт облицовки , герметизация стыков | 13 кв.м. 3 п.м. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| внутренние перегородки | косметический ремонт подъезда | 37,4 м2 | II -IVквартал | с долевым участием жителей |
| Кровля | ремонт кровли | 20 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 3м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,82 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 19,8 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 50% | 2 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляцииостекление | 20,5 м | II -IIIквартал | с долевым участием жителей |
| Трубопроводы отопления | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 5 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена неисправной арматуры | 4 шт | II -IIIквартал |
| Задвижки отопления | замена неисправной задвижки | 1 шт | II -IIIквартал |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 12 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | замена трубопровода | 2 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена неисправной арматуры | 24 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ГВС | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 3 п. м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | частичная замена чугунного трубопровода на трубы ПВХ | 4 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приёмные клапаны | ремонт клапана | 7шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 4 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 8 шт патронов, 2,4 п.м провода | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 54 по ул. Лизюкова в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | герметизация стыков | 28 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Входные группы | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин | 17,6 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| Козырьки балконов | требуется ремонт кровельного покрытия | 3м2 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 3.Крыша |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 15 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлическую | 5 шт | 2012г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 5. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 1,4 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 3,6 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 3 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6.Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 8м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 1 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 4 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 5 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 2 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 3 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 2 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 12. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена клапана | 3 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 13.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 2 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 14.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 22 шт патронов,20 м проводки | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 56 по ул. Лизюкова в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | ремонт облицовки , герметизация стыков | 8,42 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| внутренние перегородки | ремонт подъезда | под. № 3 | 2012г с долевым участием жителей | |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 1,6 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин | 17,6 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 3.Крыша |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 20 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 48,8м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлическую | 10 шт | 2012г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 6. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,82 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 19,8 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7.Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляцииостекление | 20,5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Отмостка | разрытия ООО "Водоканал" | 6,5 м2 | 2012г | силами ООО "Водоканал" |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 1 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 30м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 16 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной задвижки | 6 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 20 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 10м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 16 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной арматуры | 2шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 20 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 12. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 12 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 13. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена клапана | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 14.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 10м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 15.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 50 шт патронов,50 м проводки | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №70 по ул. Г. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены наружние | ремонт облицовки или фактурного слоя; герметизация стыков | 27м.п. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 1,2 м/п | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружние двери | ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% | 2шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 2,7м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт | 2шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляцииостекление | 12 п.м | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Отмостка | штукатурка, затирка штукатурки | 2 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 5шт 46 кв.м. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 3шт | II -IVквартал |  |
| Вентили (краны) отопления | замена неисправной арматуры | 2 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | неисправность запорной арматуры | 3 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ХВС | замена трубопровода | 5 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | неисправность запорной арматуры | 2 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приёмные клапаны мусоропровода | ремонт карманов с за меной до 50 % | 4 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | замена линолеума | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №70а по ул. Г. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены наружние двери | ремонт облицовки или фактурного слоя; герметизация стыков кв84 | 22м/п | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 1,2 м/п | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровли | 20 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружние двери | ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% | 2шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 1,8 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30% | 7 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляцииостекление | 6,5п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 3шт | 2012г. |  |
| Трубопроводы отопления | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 5м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 3 шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ХВС | замена неисправной арматуры | 2 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ХВС | замена | 3 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ГВС | замена неисправной арматуры | 2 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ГВС | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 5 п.м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 2 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приёмные клапаны мусоропровода | ремонт карманов с за меной до 50 % | 4 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | замена линолеума | 2 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 5м. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №72 по ул. Г. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены наружние | ремонт облицовки или фактурного слоя; герметизация стыков | 13м/п | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Остекление | остекление | 4,6м2 | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30% | 2 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 60 п.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 3шт |  |  |
| Трубопроводы отопления | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 5м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена неисправной арматуры | 15 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена неисправной арматуры | 4 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ХВС | замена трубопровода | 5м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена неисправной арматуры | 4 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ГВС | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 2 п.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 5 п.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приёмные клапаны мусоропровода | ремонт карманов с заменой до 50 % | 4 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | замена линолеума | 1м2 | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 10 п. м | II -IIIквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №75 по ул. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | требует ремонта облицовки, герметизации стыков | | | 1152м2 | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Цоколь | | | | | | Затирка трещин | | | 0,9 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | | | | | | ремонт кровли | | | 50м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цементные | | | | | | Заделка выбоин | | | 0,3 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | | | | | | Восстановление отсутствующего штапика, замазки, стекол | | | 4 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружные двери | | | | | | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% приборов Установить Ремонт | | | 6 шт   10 шт 6 шт | II -IVквартал | с долевым участием жителей |
| Остекленение | | | | | | Востановление остекления | | | 20 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | Необходим ремонт | | | 12 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы отопления | | | | | | Необходим ремонт | | | 15 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | замена | | | 12 ед. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена чугунных трубопроводов в тех подполье | | | 15 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | | | | | | необходимо заменить | | | 4 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | | | | | | необходимо заменить | | | 3,5 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №77 по ул. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | требует ремонта облицовки, герметизации стыков | | | 1152м2 | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Цоколь | | | | | | Затирка трещин | | | 0,5 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы цементные | | | | | | Заделка выбоин | | | 0,9 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | | | | | | Восстановление отсутствующих штапиков, замазки, стекл | | | 5 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружные двери | | | | | | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% приборов Установить Ремонт | | | 6шт   11шт 6шт | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Остекленение | | | | | | Востановление остекления | | | 20 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | Ремонт | | | 12 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | Необходим ремонт | | | 48м2 |  |  |
| Трубопровод отопления | | | | | | Ремонт трубопровода | | | 12 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны)отопления | | | | | | сварочные работы, замена | | | 5 ед. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | Замена теплоизоляции | | | 5 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | | | частично заменить | | | 5 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | | | | | | Замена клапанов | | | 2 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | | | | | | необходимо заменить | | | 3 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №79 по ул. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | требует ремонта облицовки, герметизации стыков | | | 1152м2 | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Цоколь | | | | | | Затирка трещин | | | 10 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы цементные | | | | | | Заделка выбоин | | | 0,9 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | | | | | | Восстановление отсутствующих штапиков, стекол | | | 8 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружные двери | | | | | | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% приборов Установить Ремонт | | | 6шт   10шт 6шт | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Остекленение | | | | | | Востановление и остекление | | | 15м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | Востановление | | | 20 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | Необходим ремонт | | | 20 м2 | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы отопления | | | | | | Необходим частичный ремонт | | | 8 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | замена запорной арматуры | | | 6 ед. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | Замена | | | 3 м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена чугунных трубопроводов | | | 10 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | замена | | | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №80 по ул. Г. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полы из плиток керамических | замена плитки на новую | 12м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружние двери | ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% | 2шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,3 м2 | II -IVквартал |  |
| Остекление | восстановление остекление | 1,8 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30% | 1 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляцииостекление | 30 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 46м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 3шт | II -IVквартал |  |
| Трубопроводы отопления | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 10 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена неисправной арматуры | 4 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Задвижки на отоплении | замена неисправной задвижки | 2 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ХВС | замена неисправной арматуры | 4 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Задвижки на ХВС | замена неисправной задвижки | 1 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ХВС | замена | 4 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена неисправной арматуры | 3 шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы ГВС | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 5п. м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 7 п.м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | замена линолеума | 4 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 15 п.м | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №89 по ул. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | требует ремонта облицовки, герметизации стыков | | | 1152м2 | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Внутренние перегородки | | | | | | заделка трещин | | | 8 м2 | II -IVквартал | тек. рем |
| Цоколь | | | | | | заделка трещин | | | 0,5 м2 | II -IVквартал | тек. рем |
| Количество фановых труб | | | | | | требует ремонта | | | 1 шт | II -IVквартал | тек. рем |
| Наружные двери | | | | | | требует установки новых дверей | | | 15 шт | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Ограждения | | | | | | ремонт перил | | | 3 м2 | II -IVквартал | тек. рем |
| Оконных переплетов | | | | | | требуют замены | | | 5 шт | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | необходимо изолировать | | | 10м | II -IVквартал | тек. рем |
| Отмостка | | | | | | ремонт | | | 5 м2 | II -IVквартал | тек. рем |
| Проезды | | | | | | восстановление | | | 20 м2 |  |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | вырубка | | | 2 шт |  |  |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | замена | | | 2 шт | II -IIIквартал | тек. рем |
| Вентили (краны) ХВС | | | | | | замена | | | 2 шт | II -IIIквартал | тек. рем |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | ремонт, замена | | | 3 шт | II -IVквартал | тек. рем |
| Линолеумное покрытие лифта | | | | | | замена | | | 3 м2 | II -IVквартал | тек. рем |

Работы планируемые на жилом доме №91Б по ул. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цоколь | затирка штукатурки | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Входные группы | ремонт козырька | 4м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери | установка | 5шт. | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Остекленение | остекление частично | 5м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | частично заменить | 8м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 25м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | ремонт | 60м2 |  |  |
| Вентили (краны) на ХВС | замена | 6шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | замена | 15м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны)на ГВС | замена | 4шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | замена | 12м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | замена | 30м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | ремонт | 2шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №93А по ул. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цоколь | | | | | | затирка штукатурки | | | 0,5м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери | | | | | | установка дверей | | | 4шт. | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Остекленение | | | | | | остекление | | | 0,5м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | кронирование | | | 6дер. | II -IVквартал |  |
| Вентили (краны)отопления | | | | | | замена | | | 2шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ХВС | | | | | | замена | | | 1шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | замена | | | 2м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ГВС | | | | | | замена | | | 2шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена | | | 3м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | ремонт клапана | | | 2шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №95 по ул. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные | | | | | | требует ремонта облицовки, герметизации стыков | | | 1152м2 | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Цоколь | | | | | | Затирка трещин | | | 0,5 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы цементные | | | | | | Заделка выбоин | | | 0,5 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | | | | | | Восстановление отсутствующих штапиков, стекол | | | 3 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружные двери | | | | | | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% приборов Установить Ремонт | | | 4шт   12шт 4шт | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Остекленение | | | | | | Востановление остекления | | | 17 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | Необходим ремонт | | | 10 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | Необходим ремонт | | |  |  |  |
| Трубопровод отопления | | | | | | Необходим ремонт | | | 30 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | сварочные работы замена | | | 30ед | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны)ХВС | | | | | | замена | | | 2шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | замена | | | 4м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | Замоне трубопровода | | | 20 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | необходимо заменить | | | 2 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | | | | | | необходимо заменить | | | 3 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №97 по ул. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | герматиз.м/пан.швов | 460 п/м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приямки | ремонт кирпичной кладки | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин | 0,5м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | ремонт | 6м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы цементные | ремонт | 1м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | остекление | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Входы в подвал | замена двери | 1м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 12м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | ремонт | 20м2 |  | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 6 шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | замена | 16 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 12 шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | замена | 14 м2 | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | замена | 19 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны мусоропровода | ремонт,замена | 4шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №99 по ул. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | герматиз.м/пан.швов | | | 560 п/м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | | | затирка трещин | | | 20м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы цементные | | | | | | ремонт стяжки | | | 1м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | остекление | | | 6м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | ремонт | | | 50м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Контейнерная площадка | | | | | | установить новую | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | ремонт | | | 200м2 |  |  |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | обрезка | | | 4шт. |  |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | вырубка | | | 2шт. |  |  |
| Трубопроводы отопления | | | | | | замена трубопровода | | | 20м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | замена | | | 10шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ХВС | | | | | | замена | | | 40 шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | замена трубопровода | | | 20м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ГВС | | | | | | замена | | | 5шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | замена трубопровода | | | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена трубопровода | | | 180м | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | ремонт | | | 4шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №101 по ул. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | герматиз.м/пан.швов | | | 50 п/м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | | | | | | необходим ремонт | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | остекление | | | 1,5м2. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | ремонт | | | 8м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | удалить | | | 3шт. |  |  |
| 12. Центральное отопление | | | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы отопления | | | | | | замена | | | 20м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | замена | | | 5шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ХВС | | | | | | замена | | | 12 шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | замена | | | 14м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ГВС | | | | | | замена | | | 5шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | замена | | | 10 м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена | | | 16 м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | замена | | | 3шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | | | | | | замена | | | 3м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Электропроводка | | | | | | замена | | | 35м | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №103 по ул. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | ремонт меж п/швов | | | 360п/м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | | | затирка | | | 0,5м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | | | | | | необходим ремонт | | | 12шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | | | | | | ремонт кровли | | | 50м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цементные полы | | | | | | ремонт в приямки,м/камер | | | 3м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | остекление | | | 3м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконных переплетов | | | | | | ремонт | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | ремонт отмостки | | | 18м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | восстанавливать | | | 200м2 |  |  |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | кронирование | | | 2шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | удалить | | | 3шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ХВС | | | | | | замена | | | 5шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | частичная замена | | | 12м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ГВС | | | | | | замена | | | 6шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | замена | | | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | частично заменить | | | 35 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | | | | | | ремонт,замена | | | 5шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | | | | | | замена линолеума | | | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №105 по ул. Лизюкова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт меж п/швов | 320 п/м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка штукатурки | 0,5м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | необходим ремонт | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровли | 60м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | остекление | 4м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | восстанавливать частично | 100м2 |  |  |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | обрезка | 3шт. |  |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | удалить | 2шт. |  |  |
| Вентили (краны) на ГВС | замена | 5 шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | замена | 10 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | замена | 14м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны мусоропровода | ремонт,замена | 3шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | замена линолеума | 2м2 | II -IVквартал | тек.ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 121 по ул. Новгородская в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные | | | | восстановление плитки фасада | | | 150 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Цоколь | | | | восстановление штукатурного слоя) | | | 50 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Полы | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | | | | восстановление половой плитки | | | 20 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | восстановление и ремонт дверей | | | 4 шт. 5шт. | 2012 г. | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 5. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | восстановление изоляции | | | 51 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | бетонирование отдельных участков | | | 50 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | ремонт асфальтового покрытия | | | 200 м2 | 2012 г. | текущий ремонт при дополнительном финансировании |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | снос | | | 4 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 25 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | замена задвижки | | | 1 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 25 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 7 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | ремонт трубопровода | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Оголовки | | | | восстановление оголовков | | | 20 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 11. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |
| Приемные клапаны | | | | ремонт карманов мусоропровода | | | 20 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 125 по ул. Новгородская в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Балконы | | | | замена плит ограждения балконов | | | 2 шт. | 2012 г. | текущий ремонт за счет проживающих |
| 2. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 25 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Полы | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | | | | восстановление половой плитки | | | 20 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | восстановление и ремонт дверей | | | 1 шт. 4 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | восстановление изоляции | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | бетонирование отмостки | | | 20 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Количество деревьев подлежащих сносу | | | | снос | | | 10 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 5 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | частичная замена трубопровода | | | 5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |
| Приемные клапаны | | | | ремонт карманов | | | 15 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 127 по ул. Новгородская в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены | | | |  | | |  |  |  |
| Внутренние перегородки | | | | ремонт отделочных покрытий | | | 1 под. | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 2. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Приямки | | | | оштукуатуривание | | | 6 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | | | | ремонт входных групп | | | 30 м.кв. | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| Козырьки балконов | | | | ремонт кровли козырьков | | | 3 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Водоотводящие устройства | | | |  | | |  |  |  |
| Внутренние водостоки | | | | удлинение трубы ливневой канализации | | | 3 м.п. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт мягкой кровли | | | 60 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Полы | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | | | | восстановление половой плитки | | | 20 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | установка дверей переходных лоджий | | | 10 шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 7. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | изоляция трубопровода | | | 25 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 8. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | бетонирование | | | 40 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Контейнерная площадка | | | | авосстановление твердого покрытия | | | 100 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Хоз. и детская площадка | | | | установка лавочек установка качелей установка песочницы | | | 1 6 1 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | асфальтирование | | | 500 м.кв. | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| Количество деревьев подлежащих сносу | | | | снос сухих деревьев | | | 10 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 9. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | замена трубопровода | | | 7 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 6 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Радиаторы (конвекторы) | | | | замена конвекторов | | | 3 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 8 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена трубопровода | | | 5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Мусоропровод | | | | установка металлической двери | | | 1 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | | | | замена на новые | | | 12 шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |

Работы планируемые на жилом доме № 129 по ул. Новгородская в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 40 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |
| Остекленение (лестничные клетки) | | | | остекление в 2 стекла | | | 5 м. кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | бетонирование | | | 30 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Хоз. и детская площадка | | | | установка скамеек | | | 4 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | асфальтирование | | | 100 м.кв. | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| Количество деревьев подлежащих сносу | | | | снос | | | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | замена трубопровода | | | 4 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 6 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 5. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена трубопровода | | | 4 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 6 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 4 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |
| Приемные клапаны | | | | замена клапанов на новые латочный ремонт приемных клапанов | | | 10 шт 5 шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |

Работы планируемые на жилом доме № 131 по ул. Новгородская в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Цоколь | | | | оштукуатуривание | | | 20 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | | | | восстановление металлического обрамления козырьков восстановление кирпичной кладки | | | 15 м 8 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Полы | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | | | | восстановление пполовой плитки | | | 10 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |
| Остекленение (лестничные клетки) | | | | остекление в 2 стекла | | | 6 кв.м. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | бетонирование | | | 20 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Хоз. и детская площадка | | | | требуется установка турникета | | | 130 м | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| Проезды | | | | асфальтирование | | | 400 м.кв. | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| Количество деревьев подлежащих сносу | | | | удаление сухих деревьев | | | 10 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 133 по ул. Новгородская в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Цоколь | | | | оштукуатуривание | | | 30 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | | | | восстановление металлического обрамления козырьков бетонирование крыльца | | | 4 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | | | | ремонт кровельного покрытия | | | 1 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Входы в подвал | | | | оштукуатуривание, восстановление приямков входов в подвал | | | 20 кв.м. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | бетонирование | | | 50 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | асфальтирование | | | 500 м.кв. | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| Количество деревьев подлежащих сносу | | | | снос сухих деревьев | | | 10 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 135 по ул. Новгородская в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Приямки | | | | оштукатуривание | | | 5 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | оштукуатуривание | | | 150 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Водоотводящие устройства | | | |  | | |  |  |  |
| Внутренние водостоки | | | | замена труб | | | 4 м.п. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Полы | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | | | | восстановление плиточной кладки | | | 6 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | ремонт дверей мусорокамер | | | 4 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |
| Остекленение (лестничные клетки) | | | | остекление вторым стеклом | | | 2 кв.м. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Входы в подвал | | | | оштукуатуривание | | | 3 кв.м. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | | | | изоляция трубопровода | | | 38 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | бетонирование | | | 50 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | асфальтирование | | | 250 м.кв. | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| Количество деревьев подлежащих сносу | | | | снос сухих деревьев | | | 10 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 8. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | замена трубопровода | | | 7 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 8 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | замена задвижки | | | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена трубопровода | | | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №1 39 по ул. Новгородской в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренние двери | | | | | | замена дверей | | | 8шт. | II -IVквартал | с долевым участием жителей |
| Отмостка | | | | | | необходим ремонт | | | 10м2 | II -IVквартал | т/ремонт |
| Проезды | | | | | | необходим ремонт | | | 30м2 | II -IVквартал |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | снос | | | 1шт. | II -IVквартал | т/ремонт |
| Трубопроводы отопления | | | | | | частичная замена участков | | | 20м | II -IIIквартал | т/ремонт |
| Вентили (краны) | | | | | | замена | | | 6 шт. | II -IIIквартал | т/ремонт |
| Вентили (краны) | | | | | | замена ремонт | | | 2шт. | II -IIIквартал | т/ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | частичная замена участков | | | 8м | II -IIIквартал | т/ремонт |
| Вентили (краны) | | | | | | замена ремонт | | | 4шт. | II -IIIквартал | т/ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | частичная замена участков | | | 4м | II -IIIквартал | т/ремонт |
| Приемные клапаны | | | | | | ремонт частично | | | 3шт. | II -IVквартал | т/ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №98 по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | герматизация м/пан.швов | | | 20 п/м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | | | затирка штукатурки | | | 35м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | | | | | | частичная замена | | | 110м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери | | | | | | ремонт | | | 2шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | остекление | | | 8м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | ремонт | | | 20м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | восстаноаить | | | 80м2 |  |  |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | обрезка | | | 4шт. | II -IVквартал |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | удалить | | | 15шт. | II -IVквартал |  |
| Трубопроводы | | | | | | замена | | | 240м | II -IIIквартал | с долевым участием жителей |
| Вентили (краны) | | | | | | замена | | | 96шт | II -IIIквартал | с долевым участием жителей |
| Задвижки | | | | | | замена | | | 5шт | II -IIIквартал | с долевым участием жителей |
| Радиаторы (конвекторы) | | | | | | замена | | | 4шт | II -IIIквартал | с долевым участием жителей |
| Вентили (краны) ХВС | | | | | | замена | | | 5шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | замена частичная | | | 35м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | | | | | | замена | | | 8шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | замена частичная | | | 25 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | частично заменить | | | 45 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | ремонт,замена | | | 12шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №98В по ул Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные группы | ремонт козырька | 4 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | ремонт козырька | 1 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровли | 20м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | замена частичная | 5м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | восстановить частично | 10м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | восставить | 20м2 |  |  |
| Трубопроводы отопления | замена трубопровода | 30м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны)отопления | замена | 5шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ХВС | замена | 4шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | замена трубопровода | 10шт | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) на ГВС | замена | 3шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | замена трубопровода | 15м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | замена трубопровода | 5м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны мусоропровода | замена | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №100 по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цоколь | | | | | | штукатурка, затирка | | | 35м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | | | | | | частично востановить | | | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | остекление | | | 8м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | востановить | | | 8м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Подвальные окна (продухи) | | | | | | частично установить | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | ремонт | | | 10м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | восстаноаить | | | 40м2 |  |  |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | обрезка | | | 5шт. |  |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | вырубка | | | 10шт. |  |  |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | заменить | | | 10шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Задвижки отопления | | | | | | заменить | | | 2шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | | | | | | замена частичная | | | 32шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Задвижки ХВС | | | | | | замена | | | 4шт | 2012г. |
| Трубопровод ХВС | | | | | | замена | | | 120м | 2012г. |
| Вентили (краны) ГВС | | | | | | замена частичная | | | 6шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | замена частичная | | | 5 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена частичная | | | 120м | II -IIIквартал | с долевым участием жителей |
| Приемные клапаны | | | | | | ремонт,замена | | | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №100в по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цоколь | | | | | | затирка трещин | | | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери | | | | | | уствновка | | | 11шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Остекленение | | | | | | застеклить частично | | | 6м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | необходим ремонт | | | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | необходим ремонт | | | 60м2 |  |  |
| Трубопроводы отопления | | | | | | замена | | | 30м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | замена | | | 8шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | | | | | | замена | | | 2шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | замена | | | 15м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | | | | | | замена | | | 3шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | замена | | | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена | | | 32м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | ремонт | | | 3шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №102 по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | герматизация м/пан.швов | | | 60 п/м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | | | затирка штукатурки | | | 20м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | | | | | | ремонт кровли | | | 85м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | | | | | | частично востановить | | | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | остекление | | | 8м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | востановить | | | 490м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Подвальные окна (продухи) | | | | | | частично установить | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | ремонт | | | 40м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | ремонт асфальта | | | 372м2 |  |  |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | кронирование | | | 2 дер. |  |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | снос | | | 3шт. |  |  |
| Трубопроводы отопления | | | | | | замена | | | 230м | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | замена | | | 68шт. | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Задвижки отопления | | | | | | заменить | | | 4шт. | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | | | | | | замена | | | 24шт. | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Задвижки ХВС | | | | | | замена | | | 2шт | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Трубопровод ХВС | | | | | | замена | | | 120м. | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) | | | | | | замена частичная | | | 32шт. | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Задвижки | | | | | | заменить | | | 4шт. | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Трубопровод | | | | | | замена трубопровода | | | 260 м | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена трубопровода | | | 120м | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | ремонт,замена | | | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №108 по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | герматизация м/пан.швов | | | 60 п/м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | | | затирка штукатурки | | | 20м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | | | | | | ремонт кровли | | | 85м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | | | | | | частично востановить | | | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | остекление | | | 8м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | востановить | | | 490м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Подвальные окна (продухи) | | | | | | частично установить | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | ремонт | | | 40м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | ремонт асфальта | | | 372м2 |  |  |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | кронирование | | | 2 дер. |  |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | снос | | | 3шт. |  |  |
| Трубопроводы отопления | | | | | | замена | | | 230м | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | замена | | | 68шт. | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Задвижки отопления | | | | | | заменить | | | 4шт. | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | | | | | | замена | | | 24шт. | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Задвижки ХВС | | | | | | замена | | | 2шт | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Трубопровод ХВС | | | | | | замена | | | 120м. | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) | | | | | | замена частичная | | | 32шт. | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Задвижки | | | | | | заменить | | | 4шт. | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Трубопровод | | | | | | замена трубопровода | | | 260 м | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена трубопровода | | | 120м | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | ремонт,замена | | | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 109 по ул. Хользунова в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Цоколь | | | | оштукуатуривание | | | 20 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 65 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | ремонт дверей мусорокамер | | | 5 шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 4. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |
| Остекленение (лестничные клетки) | | | | остекление в 2 стекла | | | 10 кв.м. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | изоляция труб | | | 13 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | бетонирование | | | 15 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Хоз. и детская площадка | | | | требуется установка лавочек | | | 5 шт | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| Проезды | | | | асфальтирование | | | 400 м.кв. | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| Количество деревьев подлежащих сносу | | | | удаление сухих деревьев | | | 10 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 10 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена участков труб | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |
| Приемные клапаны | | | | замена на новые | | | 20 шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |

Работы планируемые на жилом доме №110 по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | герметиз.меж.пан.швов | | | 560 п/м | 2012г. | II -IVквартал |
| Цоколь | | | | | | затирка трещин | | | 3м2 | 2012г. | II -IVквартал |
| Козырьки балконов | | | | | | ремонт | | | 22шт. | 2012г. | II -IVквартал |
| Кровля | | | | | | ремонт кровли частично | | | 40м2 | 2012г. | II -IVквартал |
| Остекленение | | | | | | замена частичная | | | 2,5м2 | 2012г. | II -IVквартал |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | восстановление | | | 15м | 2012г. | II -IVквартал |
| Отмостка | | | | | | ремонт частично | | | 8м2 | 2012г. | II -IVквартал |
| Проезды | | | | | | ремонт частично | | | 100м2 |  |  |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | обрезка | | | 3 |  |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | вырубка | | | 2 |  |  |
| Трубопроводы отопления | | | | | | замена | | | 10м | 2012г. | II -IIIквартал |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | замена | | | 10шт | 2012г. | II -IIIквартал |
| Вентили (краны) на ХВС | | | | | | замена | | | 10шт | 2012г. | II -IIIквартал |
| Трубопровод ХВС | | | | | | замена | | | 10м | 2012г. | II -IIIквартал |
| Вентили (краны) на ГВС | | | | | | замена | | | 10шт | 2012г. | II -IIIквартал |
| Трубопровод ГВС | | | | | | замена | | | 10м | 2012г. | II -IIIквартал |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена | | | 15м | 2012г. | II -IIIквартал |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | ремонт | | | 5шт. | 2012г. | II -IVквартал |

Работы планируемые на жилом доме №110в по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Козырьки балконов | частичный ремрнт | 2шт | 2012г. | т/ремонт |
| Остекленение | восстановление остекления | 5м2 | 2012г. | т/ремонт |
| Изоляция трубопроводов | замена | 19м | 2012г. | т/ремонт |
| Отмостка | ремонт | 20м2 | 2012г. | т/ремонт |
| Проезды | ремонт | 10м2 |  |  |
| Трубопроводы отопления | замена трубопровода | 10м | 2012г. | т/ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 10шт. | 2012г. | т/ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 10шт. | 2012г. | т/ремонт |
| Трубопровод ХВС | замена трубопровода | 10м. | 2012г. | т/ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10шт. | 2012г. | т/ремонт |
| Трубопровод ГВС | замена трубопровода | 10м | 2012г. | т/ремонт |
| Трубопровод канализации | замена трубопровода | 15м | 2012г. | т/ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 111 по ул. Хользунова в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Входные группы | | | | бетонирование полового покрытия | | | 5 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | | | | ремонт кровли козырька | | | 1 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 38 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Полы | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | | | | восстановление плитки полов | | | 15 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Окна | | | | восстановление двойного оконного блока | | | 3 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Наружные двери | | | | ремонт дверного полотна | | | 3 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |
| Остекленение (лестничные клетки) | | | | восстановление остекления | | | 12м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | восстановление изоляции | | | 60 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | восстановление, бетонирование | | | 50 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 8. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Радиаторы (конвекторы) | | | | замена поврежденного конвектора | | | 3 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 4 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 6шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена участков труб | | | 9м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Оголовки | | | | восстановление поврежденных мест | | | 3 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №112 по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | герматизация шва | | | 36 п/м | 2012г. | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | | | затирка | | | 35м2 | 2012г. | текущий ремонт |
| Кровля | | | | | | ремонт кровельного покрытия | | | 25м | 2012г. | текущий ремонт |
| Внутренние двери | | | | | | ремонт | | | 2шт. | 2012г. | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | остекление | | | 8м2 | 2012г. | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | востановить | | | 320м | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Подвальные окна (продухи) | | | | | | частично установить | | | 2шт. | 2012г. | т/ремонт |
| Отмостка | | | | | | ремонт | | | 10м2 | 2012г. | т/ремонт |
| Проезды | | | | | | восстановить | | | 22м2 |  |  |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | кронирование | | | 1шт. | 2012г. | т/ремонт |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | удалить | | | 1шт. | 2012г. | т/ремонт |
| Трубопроводы отопления | | | | | | замена трубопровода | | | 150м | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | замена | | | 42шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Задвижки отопления | | | | | | замена | | | 8шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Вентили (краны) ХВС | | | | | | замена частичная | | | 32шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Задвижки ХВС | | | | | | замена | | | 4шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Трубопровод ХВС | | | | | | требует замены | | | 280м. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Вентили (краны) ГВС | | | | | | замена частичная | | | 32шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Трубопровод ГВС | | | | | | требует замены | | | 310м. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Трубопровод канализации | | | | | | требует замены | | | 18 м | 2012г. | т/ремонт |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | ремонт,замена | | | 6шт. | 2012г. | т/ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 113 по ул. Хользунова в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Цоколь | | | | требуется ремонт штукатурки | | | 15 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | | | | восстановление плиточной кладки | | | 2 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | | | | ремонт кровельного покрытия | | | 1 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Полы | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ | | | | восстановление плиточной кладки | | | 8 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | ремонт дверного полотна | | | 7 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | требуется бетонирование | | | 30 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |
| Стволы мусоропровода | | | | ремонт ствола мусоропровода | | | на 3-х этажах | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | | | | замена карманов | | | 3 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №114 по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | | | | | | герматиз.м/пан.швов | | | 360 п/м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | | | затирка штукатурки | | | 35м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | | | | | | необходим ремонт | | | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери | | | | | | ремонт | | | 2шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | остекление | | | 8м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | ремонт | | | 60м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | необходим ремонт | | | 22м2 |  |  |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | кронирование | | | 4шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | удалить | | | 3шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | | | | | | замена частичная | | | 5шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | замена частичная | | | 15м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | | | | | | замена частичная | | | 1шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | замена частичная | | | 5 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | требует замены | | | 180 м | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | ремонт,замена | | | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №115 по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля | | | | | | ремонт кровли | | | 90м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Выходы на чердак | | | | | | сварочные работы | | | 3шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери | | | | | | установка новых дверей | | | 8шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Остекленение | | | | | | восстановить | | | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконных переплетов | | | | | | восстановить частично | | | 4шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Отмостка | | | | | | ремонт | | | 10м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Хоз. и детская площадка | | | | | | ремонт песочницы, скамеек | | | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | кронирование | | | 3шт. |  |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | снос | | | 2шт. |  |  |
| Трубопроводы отопления | | | | | | замена трубопровода | | | 10м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны)отопления | | | | | | замена | | | 5шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Задвижки отопления | | | | | | замена | | | 2шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | | | | | | замена | | | 5шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | замена | | | 5м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена трубопровода | | | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №117 по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цоколь | | | | | | Затирка трещин | | | 20м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх. Группа) | | | | | | ремонт кровельного покрытия | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Выходы на чердак | | | | | | изготовление лестниц | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цементные полы | | | | | | Заделка выбоин | | | 5,6м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | | | | | | Восстановление отсутствующего штапика, замазки, стекол | | | 5шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери | | | | | | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% приборов Установить Ремонт | | | 5шт.   6шт. 3шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Остекленение | | | | | | Востановление и остекление | | | 15м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | Востановление | | | 12м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | Необходим ремонт | | | 35м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | Необходим ремонт | | | 20м2 |  |  |
| Трубопроводы отопления | | | | | | замена | | | 7м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | | | | | | замена | | | 6шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | Ремонт системы | | | 28м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | | | | | | замена | | | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена | | | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | | | | | | ремонт | | | 1шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | | | | | | необходимо заменить | | | 1,2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | | | | | | Замена отдельных участков сетей | | | 32шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №118 по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парапеты | | | | | | восстановление | | | 15м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери | | | | | | установить | | | 8шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Остекленение | | | | | | восстановить | | | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконных переплетов | | | | | | восстановить частично | | | 4шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | ремонт | | | 10м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Хоз. и детская площадка | | | | | | ремонт песочницы, скамеек | | | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | кронирование | | | 3шт. |  |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | снос | | | 2шт. |  |  |
| Трубопроводы отопления | | | | | | замена | | | 40м. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны)отопления | | | | | | замена | | | 20шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Задвижки отопления | | | | | | замена | | | 2шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | | | | | | замена | | | 20шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Задвижки ГВС | | | | | | замена | | | 10м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена | | | 48м | II -IIIквартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 119 по ул. Хользунова в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоотводящие устройства | | | |  | | |  |  |  |
| Внутренние водостоки | | | | удлинение ливневой трубы | | | 3 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 70 кв.м. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Парапеты | | | | восстановление металлического парапета | | | 18,4 кв.м. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Полы | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | | | | восстановление плиточной кладки | | | 20 кв.м. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | изоляция труб | | | 25 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | бетонирование | | | 30 кв.м. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | асфальтирование | | | 220 м.кв. | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| Количество деревьев подлежащих сносу | | | | удаление | | | 5 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | замена трубопровода | | | 5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 4 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена трубопровода | | | 15 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 4 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | монтаж труб, полотенцесушителей | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Лифты | | | |  | | |  |  |  |
| Кол-во лифтов | | | | восстановление лифтового оборудования | | | 1 шт. | 2013 | предложен в капитальный ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №98 по ул. Хользунова в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цоколь | | | | | | затирка штукатурки | | | 35м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | | | | | | необходим ремонт | | | 2шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Внутренние двери | | | | | | ремонт | | | 2шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | | | остекление | | | м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | частично востановить | | | 12 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | | | | | | ремонт | | | 60м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | | | восстаноаить | | | 30м2 |  |  |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | | | обрезка | | | 4шт. |  |  |
| Количество деревьев подлежащтх сносу | | | | | | удалить | | | 3шт. |  |  |
| Вентили (краны) ХВС | | | | | | заменить | | | 5шт. | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | | | | | | частично заменить | | | 12 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | | | | | | замена, востановить уклон | | | 14 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны мусоропровода | | | | | | ремонт | | | 6шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | | | | | | замена ВРУ, замена магтсьралей | | | 1 система | 2012г. | с долевым участием жителей |
| Вводные устройства | | | | | | замена ВРУ, замена магтсьралей | | | 3шт. | 2012г. | с долевым участием жителей |

Работы планируемые на жилом доме № 123 по ул. Хользунова в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные | | | | ремонт и герметизация межпанельных швов | | | 30 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Козырьки балконов | | | | ремонт кровельного покрытия козырьков (88,89) | | | 2 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 200м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | замена двери мусоропровода | | | 1 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | восстановление изоляции | | | 13 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | бетонирование и восстановление отмостки | | | 40 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Радиаторы (конвекторы) | | | | замена конвектора | | | 1 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 3 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентиля | | | 4 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 125 по ул. Хользунова в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные | | | | ремонт межпанельных швов (кв.31,35,108, 141) | | | 24 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Козырьки балконов | | | | ремонт кровельного покрытия козырьков (кв. 31,35,63,97) | | | 4 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли (кв. 178, 179, 35, 107, 36, 177, 33) | | | 224 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | восстановление изоляции | | | 18 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 5. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Контейнерная площадка | | | | латочный ремонт | | | 1 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Хоз. и детская площадка | | | | требуется установка лавочек | | | 5 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Радиаторы (конвекторы) | | | | замена конвектора | | | 1 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Задвижки | | | | замена задвижки | | | 1 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена участков трубопровода | | | 25 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Лифты | | | |  | | |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | | | | замена линолеумного покрытия | | | 1 кв.м. | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 247/1 по ул. 45 стрелковой дивизии в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | подготовка и промывка- опрессовка трубопровода | | | 1 система | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 11 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | ревизия запорной арматуры | | | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 2. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 3. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 11 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 247/2 по ул. 45 стрелковой дивизии в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | подготовка и промывка- опрессовка трубопровода | | | 1 система | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 7 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | ревизия запорной арматуры | | | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 2. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 9 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 3. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 247- г по ул. 45 стрелковой дивизии в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | подготовка и промывка- опрессовка трубопровода | | | 1 система | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 9 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | ревизия запорной арматуры | | | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 2. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 8 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 3. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 9 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 247- д по ул. 45 стрелковой дивизии в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | подготовка и промывка- опрессовка трубопровода | | | 1 система | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 12 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | ревизия запорной арматуры | | | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 2. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 7 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 3. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 8 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 247- е по ул. 45 стрелковой дивизии в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | подготовка и промывка- опрессовка трубопровода | | | 1 система | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 10 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | ревизия запорной арматуры | | | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 2. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 3. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 253 по ул. 45 стрелковой дивизии в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Балконы | | | | восстановление кирпичной кладки | | | 35 кирпичей | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | покраска | | | 15 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 175 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |
| Остекленение | | | | восстановление остекления | | | 6 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | изоляция труб | | | 25 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | восстановить бетонное покрытие | | | 25м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | восстановить дорожное полотно | | | 439м2 | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| 6. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | замена участков трубопровода | | | 7 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 8 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | замена задвижки | | | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Тепловые пункты | | | |  | | |  |  |  |
| Приборы учета тепловой энергии | | | | поверка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 4 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал | текущий ремонт |
| 9. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 6 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена участков трубопровода | | | 4 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 271 по ул. 45 стрелковой дивизии в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Балконы | | | | ремонт кладки и восстановление козырьков | | | 5 куб. м | 2012 г. | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| 2. Водоотводящие устройства | | | |  | | |  |  |  |
| Внутренние водостоки | | | | замена трубы | | | 2м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 80 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Полы | | | |  | | |  |  |  |
| Из плиток ПВХ (керамическая) | | | | восставновление плитки полов | | | 12м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |
| Ограждения | | | | восстановление ограждения | | | 10м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | восстановить остекление | | | 5,2м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконных переплетов | | | | восстановить оконные рамы | | | 3 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 6. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | восстановление, бетонирование | | | 30м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | замена трубы | | | 30 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 1 узел | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена трубы | | | 15 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 1 узел | II-III квартал | текущий ремонт |
| установить прибор учета перед бойлером (ХВС для ГВС) | | | 1 узел | 2012 г. | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 9. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | замена задвижек | | | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 24 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 1 узел | II-III квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 273 по ул. 45 стрелковой дивизии в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоотводящие устройства | | | |  | | |  |  |  |
| Внутренние водостоки | | | | замена труб | | | 1 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 100 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | ремонт дверей | | | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |
| Ограждения | | | | восстановить | | | 14м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | восстановление остекления | | | 8м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконных переплетов | | | | ремонт вторых рам | | | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | изоляция труб | | | 40 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | восстановить, бетонирование | | | 25м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | ремонт асфальтового покрытия | | | 450м2 | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| 7. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | замена труб | | | 20 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 10 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | замена задвижек | | | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 4 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |
| Приемные клапаны | | | | замена карманов | | | 8шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 12. Лифты | | | |  | | |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | | | | замена линолеума кабин | | | 4шт | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 275 по ул. 45 стрелковой дивизии в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 143м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Парапеты | | | | восстановить кирпичную кладку | | | 35 кирпичей | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | замена дверей | | | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |
| Ограждения | | | | восстановить | | | 5м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | восстановление остекления | | | 10м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконных переплетов | | | | замена вторых оконных рам | | | 1шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | восстановление изоляции труб | | | 50 | II-III квартал | текущий ремонт |
| 5. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | восстановление, бетонирование | | | 38м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Проезды | | | | ремонт асфальтового проезда | | | 120м2 | 2012 | текущий ремонт при выделении дополнительного финансирования |
| 6. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | частичная замена трубопровода | | | 4 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета тепловой энергии | | | | поаерка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал | текущий ремонт |
| 7. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | частичная замена трубопровода | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поаерка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 8 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | частичная замена труб | | | 7 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поаерка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал | текущий ремонт |
| 9. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | частичная замена труб | | | 7 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |
| Приемные клапаны | | | | замена карманов | | | 13шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 11. Лифты | | | |  | | |  | II-IV квартал |  |
| Линолеумное покрытие | | | | замена линолеума | | | 5шт | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 277 по ул. 45 стрелковой дивизии в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены | | | |  | | |  |  |  |
| Внутренние перегородки | | | | ремонт окрасочного слоя МОП | | | 1 под. | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 2. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Приямки | | | | восстановить кладку | | | 125 кирпичей | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | восстановить штукатурку | | | 25м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов | | | | ремонт кровли | | | 2 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 52м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Парапеты | | | | восстановить кладку | | | 48 кирпичей | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | замена дверей | | | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |
| Остекленение | | | | восстановление остекления | | | 22 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконных переплетов | | | | замена вторых окон | | | 8 шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 6. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | изоляция труб | | | 45 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | восстановить, бетонирование | | | 22,5м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 8. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | замена участков трубопроовда | | | 9 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 15 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета тепловой энергии | | | | поверка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал |  |
| 9. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена участков трубопроовда | | | 5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал |  |
| 10. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 45 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал |  |
| 11. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |
| Приемные клапаны | | | | замена кармана | | | 6шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 12. Лифты | | | |  | | |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | | | | восстановить линолеум кабин | | | 6шт | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 283 по ул. 45 стрелковой дивизии в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Приямки | | | | оштукатуривание стен | | | 3,1 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Цоколь | | | | оштукатуривание стен цоколя, окраска масляным составом | | | 76,5 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | | | | восстановление плиточной кладки, ремонт и окраска козырьков входов | | | 3,5 м.кв. 17 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Водоотводящие устройства | | | |  | | |  |  |  |
| Внутренние водостоки | | | | заменить трубы водостоков на улице | | | 6 м.п. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | восстановить металлическое ограждение кровли | | | 30 м.п. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | Замена вторых дверей входов в подъезды. Замена дверей камер мусоропровода | | | 4 шт 2шт | 2012 г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 5. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |
| Площадки | | | | восстановление плиточного покрытия площадок | | | 7 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Ограждения | | | | выпрямить погнутые перила наварить полосу на верх перил | | | 15,5 м. 4,5 м. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | восстановить второе остекление окон | | | 103 м | 2012 г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| Оконных переплетов | | | | заменить на новые, возможно ПВХ | | | 16 шт. | 2012 г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 6. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | восстановить изоляцию труб | | | 16 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | бетонирование отмостки | | | 40 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Контейнерная площадка | | | | замена контейнера покраска контейнеров побелка площадки | | | 1 шт 4 шт 1шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Количество деревьев требующих формирования крон (обрезка) | | | | опиловка | | | 12 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Количество деревьев подлежащих сносу | | | | снос | | | 4 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 8. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | частичная замена труб | | | 12 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 10 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | замена задвижек | | | 2 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал |  |
| 9. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 4 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | замена | | | 1 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал |  |
| 10. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | частичная замена труб | | | 15 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал |  |
| 11. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | частичная замена труб | | | 10 | II-III квартал | текущий ремонт |
| 12. Оголовки | | | | восстановление кирпичной кладки | | | 43 кирпича | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 13. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |
| Стволы мусоропровода | | | | латочный ремонт | | | 10 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | | | | замена на новые | | | 12 шт. | 2012 г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 14. Лифты | | | |  | | |  |  |  |
| Кол-во лифтов | | | | восстановить освещение кабин согласно нормам | | | 4 кабины | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие | | | | воссатновление покрытия линолеума | | | 4 м.кв. | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 285 по ул. 45 стрелковой дивизии в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасады | | | |  | | |  |  |  |
| Цоколь | | | | окраска цоколя | | | 56м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Крыши | | | |  | | |  |  |  |
| Кровля | | | | ремонт кровли | | | 260м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3. Окна и двери | | | |  | | |  |  |  |
| Наружные двери | | | | замена дверей | | | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4. Лестницы | | | |  | | |  |  |  |
| Ограждения | | | | восстановить | | | 12м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекленение | | | | восстановление двойного остекления | | | 78м2 | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| Оконных переплетов | | | | замена вторых оконных переплетов | | | 8 шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 5. Подвалы | | | |  | | |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | | | | изоляция труб | | | 16 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Элементы благоустройства | | | |  | | |  |  |  |
| Отмостка | | | | восстановление, бетонирование | | | 22,5м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | замена труб | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 10 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета тепловой энергии | | | | поверка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | замена задвижек | | | 1 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 15 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал | текущий ремонт |
| 9. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | замена вентилей | | | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Приборы учета | | | | поверка ОДПУ | | | 1 ед. | II квартал | текущий ремонт |
| 10. Канализация | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопровод | | | | замена труб | | | 5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Мусоропровод | | | |  | | |  |  |  |
| Приемные клапаны | | | | замена кармана | | | 9шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 12. Лифты | | | |  | | |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | | | | восстановить линолеум кабин | | | 4шт | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 5 по ул. 60 летия ВЛКСМ в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | ремонт облицовки или фактурного слоя; герметизация стыков | 21м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| внутренние перегородки | ремонт отделочных покрытий в подъездах | под. № 1,4 | 2012г с долевым участием жителей | |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 1,2 м/п | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | заделка единичных трещин, покраска стен входных групп | 8,4м2 | 2012г с долевым участием жителей | |
| 3.Крыша |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 20 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки на новую | 7м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% | 8шт | 2012г с долевым участием жителей | |
| 6. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,315 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекления | 41,6м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 24 шт | 2012г с долевым участием жителей | |
| 7.Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 35 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 8. Элементы благоустройства |  |  | II-IV квартал |  |
| Отмостка | восстановление отмостки, бетонирование | 21 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 46м2 | II-III квартал | текущий ремонт |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 3шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 7 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 6 шт | II-III квартал |  |
| Задвижки | замена неисправной задвижки | 2 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной задвижки | 2 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 6 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной задвижки | 2шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 12. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 10м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 13. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | ремонт карманов | 4 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 14.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 4 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 15.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 870 м | 2012г с долевым участием жителей | |

Работы планируемые на жилом доме № 7 по ул. 60 летия ВЛКСМ в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | герметизация стыков | 12м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлическую | 4шт | 2012г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 3. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 1,3м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекления | 2,4м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 4шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4.Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 232м | 2012 с долевым участием проживающих | |
| 5. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Контейнерная площадка | необходима замена контейнеров, покраска конт.площадки и контейнеров | 2 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 8м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 6 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 8 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 184 м | 2012 с долевым участием проживающих | |
| 9. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 12 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена клапана | 1шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 11.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 2м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 12.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 52м | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме №9 по ул. 60-летия ВЛКСМ в 2012году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стены наружние | ремонт облицовки или фактурного слоя; герметизация стыков | 600 м.п. | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 2,5м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Входные группы | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин | 12.2 м2 | II -IVквартал | текущи ремонт |
| Полы из плиток | замена плитки на новую | 2м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Наружние двери | ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% | 8шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 3,6 кв.м. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30% | 3 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Входы в подвал | ремонт цементного основания | 1.5м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляцииостекление | 700п.м | 2012г. | при долевом участии жителей |
| Отмостка | ремонт | 100м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Хоз. И детская площадка | требуеться покраска Турникета | 150м.п. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Территория с травяным покрытием | посадка травы | 120м2 | 2012г. |  |
| Колличество деревьев, требующих формирования | обрезка деревьев | 3шт | 2012г. |  |
| Трубопроводы отопления | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 13 м | II -IIIквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена неисправной арматуры | 56 | II -IIIквартал | при долевом участии жителей |
| Задвижки отопления | замена неисправной задвижки | 4 шт | II -IIIквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны)ХВС | замена неисправной арматуры | 54шт | II -IIIквартал | при долевом участии жителей |
| Задвижки ХВС | замена неисправной задвижки | 2 шт | II -IIIквартал | при долевом участии жителей |
| Трубопроводы ХВС | замена | 50 м | II -IIIквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | замена неисправной арматуры | 63 шт | II -IIIквартал | при долевом участии жителей |
| Задвижки ХВС | замена неисправной арматуры | 2 шт. | II -IIIквартал | при долевом участии жителей |
| Трубопроводы ХВС | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 250 м | II -IIIквартал | при долевом участии жителей |
| Трубопровод канализации | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 150м | II -IIIквартал | при долевом участии жителей |
| Приёмные клапаны | ремонт карманов с за меной до 50 % | 30 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Линолеумное покрытие лифта | замена линолеума | 2 кв.м. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 200м.п | II -IVквартал | при долевом участии жителей |

Работы планируемые на жилом доме № 11 по ул. 60 летия ВЛКСМ в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | ремонт облицовки , герметизация стыков | 1152 м2 | 2012г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| внутренние перегородки | ремонт отделочных покрытий в подъездах | 37,4 кв. м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 1,6 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин, ремонт кровельного покрытия | 17,6 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 3.Крыша |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 20 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 48,8м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлическую | 1 шт | 2012г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 6. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,82 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 19,8 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7.Подвалы |  |  |  |  |
| Входы в подвал |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляцииостекление | 20,5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Отмостка | разрытия ООО "Водоканал" | 6,5 м2 | 2012г | силами ООО "Водоканал" |
| Контейнерная площадка | необходимо произвести ремонт контейнера, покраска конт.площадки и контейнеров | 1 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 8 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной задвижки | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 24 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 12. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 13. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена клапана | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 14.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 7,1м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 15.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 32 шт патронов,24м проводки | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 13 по ул. 60 летия ВЛКСМ в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | ремонт облицовки , герметизация стыков | 16м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Приямки | восстановить кирпичную кладку | 1,5м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 1,6м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3.Крыша |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 20м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 2,2м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлическую | 4шт | 2012г | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 6. Лестницы |  |  |  |  |
| Ограждения | ремонт перил в подъезде | 0,84 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | восстановление остекление | 5,2м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 3шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунного трубопровода на трубы ПВХ | 10 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена клапана | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 9.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 7,1м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 10.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 50м | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 15 по ул. 60 летия ВЛКСМ в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | герметизация стыков | 31 м/п | II-IV квартал | текущий ремонт |
| внутренние перегородки | ремонт отделочных покрытий в подъезде | под. № 4 | 2012 с долевым участием жильцов | текущий ремонт |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Приямки | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 0,3м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Цоколь | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин | 2,1 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 3.Крыша |  |  |  |  |
| Кровля | ремонт кровли | 15м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 4.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки на новую | 2,97 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5. Окна и двери |  |  |  |  |
| Наружние двери | замена на металлические | 4 шт | 2012 | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 6. Лестницы |  |  |  |  |
| Площадки | ремонт перил в подъезде | 1,2 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Ограждения | восстановление остекление | 6,8 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Остекление | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 7.Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 6,5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Колличество деревьев, требующих формирования | кронирование дереввьев | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Центральное отопление |  |  |  | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 5 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 5 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной задвижки | 16 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | замена неисправной задвижки | 1 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 12 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 12. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 11 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 13. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | ремонт карманов | 1 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 14.Лифты |  |  |  |  |
| Колличество лифтов | замена линолеума | 2 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 15.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов | 52 м | II-IV квартал | текущий ремонт |
| вводные устройства | ремонт ВРУ | 1 шт. | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 21 по ул. 60 летия ВЛКСМ в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стены |  |  |  |  |
| наружние | ремонт облицовки , герметизация стыков | 1152 м2 | 2012 г. | текущий ремонт при долевом участии проживающих |
| 2.Фасады |  |  |  |  |
| Цоколь | расшивка трещин, заделка выбоин (пл. 0,5кв.м, глуб. 50мм) | 1,1 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Входные группы | заделка единичных трещин или затирка усадочных трещин, ремонт кровельного покрытия | 17,5 м2 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 3.Полы |  |  |  |  |
| Из плиток метлахкской | замена плитки с добавление новой | 49,84м2 | II-IV квартал | текущи ремонт |
| 4. Лестницы |  |  |  |  |
| Остекление | восстановление остекление | 2,2 м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| Оконные переплёты | ремонт переплётов; укрепление соединений накладками | 3 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 5.Подвалы |  |  |  |  |
| Изоляция трубопроводов | восстановление изоляции | 25 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 6. Элементы благоустройства |  |  |  |  |
| Контейнерная площадка | покраска конт.площадки и контейнеров | 3 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 7. Центральное отопление |  |  |  |  |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 6 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 6 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| 8. Водопровод ХВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 3 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 3 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 9. Водопровод ГВС |  |  |  |  |
| Вентили (краны) | замена неисправной арматуры | 4 шт | II-III квартал | текущий ремонт |
| Трубопроводы | частичная замена трубопроводов, магистралей, стояков | 4 м | II-III квартал | текущий ремонт |
| 10. Канализация |  |  |  |  |
| Трубопровод | частичная замена чугунноготрубопроводов на трубы ПВХ | 2,5 | II-III квартал | текущий ремонт |
| 11. Мусоропровод |  |  |  |  |
| Приёмные клапаны | замена кармана | 2 шт | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 12.Лифты |  |  |  |  |
| Линолеумное покрытие | замена линолеума | 7,1м2 | II-IV квартал | текущий ремонт |
| 13.Электрооборудование |  |  |  |  |
| световая электропроводка | замена отдельных участков сетей и приборов, ремонт ВРУ | 12 шт патронов,15м проводки | II-IV квартал | текущий ремонт |

Работы планируемые на жилом доме № 4-а по ул. Проспект Труда в 2012 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) | |
|  | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральное отопление | | | |  | | |  |  |  |
| Трубопроводы | | | | подготовка и промывка- опрессовка трубопровода | | | 1 система | II-III квартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 24шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| Задвижки | | | | ревизия запорной арматуры | | | 6 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 2. Водопровод ХВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 10 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |
| 3. Водопровод ГВС | | | |  | | |  |  |  |
| Вентили (краны) | | | | ревизия запорной арматуры | | | 20 шт. | II-III квартал | текущий ремонт |