План работ на 2013 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет) |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Состав работ | Объем работ | План проведения работ | Вид работ | |

ул.Антонова-Овсеенко,9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 1 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 60 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | Восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 6 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 1723м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 8м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 1 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 12 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.Антонова-Овсеенко, 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | Восстановление покрытия | 12 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 12 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 27 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 1723 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 8 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.Антонова-Овсеенко,13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | Восстановление покрытия | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 8 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 8 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 1723м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 28 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 12 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 24 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 15 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 8 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Антонова-Овсеенко,15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 100 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 6 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3375 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 45 м 6 шт. выключателей | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Антонова-Овсеенко,19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 1,8 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 1240 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 1 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 1,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 128

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 100 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3290 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 60 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 130

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 40 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 964 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3290 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 65 м 6 шт. патронов 6 шт. выключателей | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 134

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 872 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 3 шт. выключатели авт. 3 шт. лавкая вставка 100 А | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 136

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 872м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | выключатели авт. - 2 шт плавкая вставка 100 А-3шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 138

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 4500м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 12 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 25м патрон 6шт., автомат 25А - 6шт плавкая вставка 100А-4шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 140

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 6 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3225м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 20 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 114 м | II -IVквартал | при долевом участии проживающих |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 55 м выключатель авт. 8 шт патроны 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 144

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | ремонт пилонов и парапетов - 7 м2 | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 6750м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 10 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 20 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 85м выключатель авт. 12 шт патроны 20 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 150

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 5 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2275м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 30 м выключатель авт. 4 шт патроны 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 152

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 30 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 6 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 4500м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 15 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 35м автомат.выключатель 25А - 8 шт. патрон 8 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 156

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 8,4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 1723м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 45 м автомат.выключатель 25А - 6 патрон 5 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 158

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 50 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 7 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 9 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 7875м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 15 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 10 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 70 м автомат.выключатель 25А - 5 шт патрон 15 шт плавкие вставки 100А-5шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 160

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 40 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 6 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 4500м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 45м автомат.выключатель 25А - 6 шт плавкие вставки100А - 5 шт патрон 6 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 162

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 30 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 12 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 6850м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 20 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 7 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 16 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 70м автомат.выключатель 25А - 10 шт. патрон 15 шт вставки плавкие 100А 6шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 166

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 30 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 13 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 4300м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 20 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 60 м автомат.выключатель 25А - 8 шт. вставки плавкие 100А 4шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 168

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 30 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 6650м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 7 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 20 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 14 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 75 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 65 м патрон 12 шт автомат.выключатель 25А - 10 шт. вставки плавкие 100А 4шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 170

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 50 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 4620м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 80 м автомат.выкл. 25А - 10 шт. патрон - 8 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 172

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 110 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 15 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 4570м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 12 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 80 м патрон 10 шт автомат.выключатель 25А - 10шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая 203а

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 350м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | выкл.автоматич.25А - 3 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Беговая, 223В

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3290 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. В. Невского,1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 30 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | Восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 6 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 12 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3896м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 64 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. В. Невского,1А

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 20 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 120 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | Восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 6064м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 150 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 8 шт. патронов | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. В. Невского,1АВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия | 35 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3094 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. В.Невского, 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 60 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2412 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 54 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.В. Невского,7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 50 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 12034 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.В. Невского,8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 220 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 15 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 5 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 8 куб. м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2960 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 20 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 30 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 26 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 16 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 8 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.В. Невского,9а

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 15 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2084 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.В. Невского,10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 75 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 1,2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3750 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 4шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 20 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.В. Невского,12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 75 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 1,2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3750 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 4шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 20 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.В. Невского,15а

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 40 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 11 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3694 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 25 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.В. Невского,17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 15 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 9 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 36 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3806 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 18 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 16,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.В. Невского,20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 30 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 25 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 1,5 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 2,6 куб. м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 25 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 1470 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 1,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 25 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 15 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.В. Невского,22

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 15 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 14 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 0,3 куб. м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2890 м | II -Квартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 1,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 1,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 25 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.В. Невского,24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 15 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 15 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 0,9 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 6 куб.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 8 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 1360 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 1,6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 1,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 109 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.В. Невского,28

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 25 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3411м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 36 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 22,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 44 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 13,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова, 54

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 35 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 25 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 28 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 120 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 30 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3680 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 2,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 4 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 8 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 15 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова, 56

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 20 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 40 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 5 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 8,4 куб. м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 62 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 6480 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 24 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 17 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 21 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 450 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 16 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова, 70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 195 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 9 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2910м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 1 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 12 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова, 70а

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 21 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3835м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 7 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 10 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 15 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова, 72

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 156 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 11 кв. м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2967 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 8 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 15 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова, 75

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 100 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2412м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова,77

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2412м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова, 79

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2412м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 4 шт. патронов | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова, 80

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 5 кв. м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия | 12 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 36 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 5528 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 7 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 10 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 46 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова,89

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 120 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 50 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2406м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова,91 Б

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3164м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова,93 А

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 50 шт. кирпичей - ремонт парапета | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 10 кв.м металлического обрамления | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3164м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова,95

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 3 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2435м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 12 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 77 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 30 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 20 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова, 97

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 15 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3692м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова, 99

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 260 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 140 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 3 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 9998м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 275 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 88 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 75 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 5 м 5 выключателей 5 патронов | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова,101

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 100 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 30 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2488м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 160 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 24 | II -IVквартал |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 75 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 95 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова,103

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 250 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 170 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 4558м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 85 | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 40 | II -IVквартал |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 110 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 40 | II -IVквартал |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 75 | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 240 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Лизюкова,105

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 30 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 4518м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 64 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 22 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 75 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 12 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова,98

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 6 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 6614м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 55 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 40 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 125 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 60 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 180 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова,98В

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 8 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 6 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 25 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3104м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 69 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) отопления | замена | 28 шт | II -IVквартал |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 22 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 35 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 20 м | II -IVквартал |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 22 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова, 100 и 100в

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 5 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 30 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 8 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 7000м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 35 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 15 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 30 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова, 102

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 60 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 8 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3696м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | предложен в кап.ремонт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | предложен в кап.ремонт | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | предложен в кап.ремонт | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | II -IVквартал |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | предложен в кап.ремонт | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова,108

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 40 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 628 кв.м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2392м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова, 109

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 5300м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 215 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 80м выключатель 8 шт патрон 6шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова,110

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 300 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 11 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 6263м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 33 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова,110В

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 5 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3104м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова, 111

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 50 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 10 кв. м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3450 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 35 м выключатели 6 шт патроны 5 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова,112

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 300 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 6 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3916м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 280 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 36 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 85 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 25 м 4 выключателя 8 патронов | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова, 113

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин | 50 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3290 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 30 м выключатели 5 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова,114

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 8944м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 85 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 24 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова,115

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 4538 м. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 12 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова,117

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2256м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 10 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова,118

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 1 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3176м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 55 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) отопления | замена | 26 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 22 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 34 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 16 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить | 20 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 8 шт. патронов | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова, 119

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 20 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 964м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 40м выключатель 6 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова,121

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3290м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 37 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) отопления | замена | 10 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 15 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 20 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 10 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова, 123

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 50 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 25 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 8 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 6850 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 20м патрон 5 шт вставка плавкая 100А -4 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. Хользунова, 125

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 30 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 6750м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 260 м | II -IVквартал | при долевом участии проживающих |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. 45 стр. див 247/1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 930 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 15 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. 45 стр. див 247/2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 1 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 930 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 15 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. 45 стр. див 247г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2788 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 7 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.45 Стр.Дивизии,247 д

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 15 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2788 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 24 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 15 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 15 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.45 Стр.Дивизии,247 е

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 15 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 9680 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 20 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 10 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 30 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 5 шт. плавкая вставка 100А | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. 45 Стр.Дивизии,253

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 15 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 4 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 1546 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 7 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 10 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 50 м 5 шт. выключатели 5 шт. плавкая вставка 100А | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул. 45 стр. див 271

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | предлагался в план капитального ремонта МКД | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 300 кв. м | II -IVквартал | при долевом участии проживающих |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 5 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 30 м | II -IVквартал | при долевом участии проживающих |
| Вентили (краны) отопления | замена | 12 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 30 м | II -IVквартал | при долевом участии проживающих |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 8 шт. | II -IVквартал |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 35 м патрон 10 шт выключатель авт. 5 шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.45 Стр.Дивизии,273

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 8 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 16 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 20 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 10 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 9 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 35 м выключатели 10 шт плавкие вставки 100А 5шт | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.45 Стр.Дивизии,275

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 5375м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 14 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) отопления | замена | 20 шт. | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 14 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 12 шт. | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 7 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 75 м 12 шт. выключателей | II -IVквартал | при долевом участии жителей |

ул. 45 стр. див 277

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 6750м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 14 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 5 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 151 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 55 м 8 шт. выключателей | II -IVквартал | при долевом участии жителей |

ул. 45 стр. див 283

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин, окраска | 76 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 60 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 4500м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 7 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 12 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | при долевом участии жителей |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 50 м 8 шт. выключателей | II -IVквартал | при долевом участии жителей |

ул. 45 стр. див 285

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин, окраска |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 150 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 12 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 4500м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 6 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена | 6 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 30 м 8 шт. выключателей | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.60 лет ВЛКСМ, 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 15 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 1,2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 3,2 куб. м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 60 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 3680 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 1,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 1,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 3 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей |  | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.60 лет ВЛКСМ, 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 26 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 15 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 1,2 кв. м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 4 куб. м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт | 25 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2950 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 3,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 1,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 2,2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 250 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.60 лет ВЛКСМ, 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 550 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 8 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 5880 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 3,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 1,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 2,2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 10 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.60 лет ВЛКСМ, 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков | 60 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия | 13 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 0,4 куб. м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2410 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 12 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.60 лет ВЛКСМ, 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 15 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 1,2 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2942 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 12 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.60 лет ВЛКСМ, 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия | 10 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 1,8 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2948 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 4 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 1,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 2 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 10 м | II -IVквартал | текущий ремонт |

ул.60 лет ВЛКСМ, 21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружные стены | ремонт отделки и заделка стыков |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Цоколь | затирка трещин |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Козырьки балконов (вх.группа) | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Кровля | ремонт кровельного покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Полы | восстановление покрытия |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Окна | ремонт рам, восстановление штапика |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Двери | ремонт дверных полотен и коробок | 10 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Остекленение | востановление остекления | 2,5 кв.м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Изоляция трубопроводов | востановление изоляции | 0,4 куб. м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Отмостка | ремонт |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Промывка и опрессовка системы отопления | гидравлическое испытание трубопровода | 2410 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод отопления | ремонт трубопроводов | 4 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) отопления | замена | 2 шт. | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ХВС | ремонт трубопроводов | 3 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ХВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод ГВС | ремонт трубопроводов | 2,5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Вентили (краны) ГВС | замена |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Трубопровод канализации | ремонт трубопроводов | 5 м | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Приемные клапаны | необходимо заменить |  | II -IVквартал | текущий ремонт |
| Световая электропроводка | замена отдельных участков сетей | 12 м | II -IVквартал | текущий ремонт |